附件1

1、 成都石化工业学校（彭州市技工学校）南校区食堂洗碗机采购项目公开征集技术参数调查表

供应商名称：

	生产商名称
	装备名称
	首次研发未推广使用的新装备（请列明相关产品序号及名称）
	交货周期
	涉及的售后服务、运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
	联系人及联系电话

	
	响应采购设备序号
（请填写“调研参数应答表”中响应设备的对应序号，未在应答表中的设备填写设备名称）
	
	
	是/否
（是：列举售后服务、运行维护、升级更新、 备品备件、耗材等后续采购内容）
1.售后服务：周期、内容等
2.运行维护：周期、内容等
3.升级更新：周期、内容等
4.备品备件：列举主要配件
5.耗材：列举主要耗材；
否：不填写）
	






二、调研参数应答表
填写说明：
1. 请各供应商根据实际情况完善本表标注“******”号内容。
2. 调研参数应答表需提供加盖供应商公章的PDF版扫描件以及word版电子档，纸质版邮寄至公告指定地址。
	序号
	类别
	装备名称
	数量
	市场参考单价
	单位
	品牌、型号
	参数
（下列参数格式仅供参考，供应商可根据实际情况自行提供参数内容）
	制造厂家、制造厂家是否为中小微企业（填写制造厂家名称、“是/否”即可）
	相应设备涉及的现行国家强制标准（填写现行标准名称：如“GB8181-2005《消防水枪》”）
	是否愿意提供产品进行实地验证测试
	单价报价
（历史成交价需提供相关证明材料，例如中标/成交通知书或项目合同或中标公告截图；若无历史成交价，则填报市场报价。）
	备注

	1
	
	洗碗机
	1
	95000
	台
	
	洗碗机：
1、根据现场情况，尺寸应≥4900，洗涤量：≥3500碟/小时
2、功能配置：预洗+主洗+高温漂洗+烘干
3、整机采用≥国标304不锈钢制作，符合食品接触标准要求
4、传送链条：
******
是否为进口产品否:不填写)
	
	
	
	
	1、 提供实物照片；
2、 提供本设备的详细参数、单价报价
3、 [bookmark: _GoBack]满足3000位以上学生餐盘、碗清洗需求
4、 配置智能管理系统

	2
	
	超声波清洗机
	1
	9000
	台
	
	1、 根据现场情况，尺寸应：≥1500mm*800mm*900mm
2、 板材：≥国标304不锈钢，厚度≥1.2mm
5、洗涤量：3000件/小时
******
是否为进口产品否:不填写)
	
	
	
	
	1、提供实物照片；
2、提供本设备的详细参数、单价报价

	3
	
	直线链板式传送带
	11
	6500
	米
	
	1、根据现场情况，尺寸应：≥500mm*950mm
2、采用≥国标304不锈钢材质
3、采用食品级pp链片
******
是否为进口产品否:不填写)
	
	
	
	
	1、提供实物照片；
2、提供本设备的详细参数、单价报价

	4
	
	90度链板式传送带
	1
	13000
	台
	
	1、 根据现场情况，尺寸应：≥850mm*850mm*920mm。
2、 采用≥国标304不锈钢材质，
3、采用食品级pp链片；
******
是否为进口产品否:不填写)
	
	
	
	
	1、提供实物照片；
2、提供本设备的详细参数、单价报价

	5
	
	排烟系统
	1
	45000
	套
	
	1、根据现场情况：
******
是否为进口产品否:不填写)
	
	
	
	
	1、根据现场情况配置确定配套设备及配件的具体参数

	6
	
	系统集成
	1
	25000
	项
	
	1、安装调试，线材辅材、配件等
******
是否为进口产品否:不填写)
	
	
	
	
	1、包含水电改造，满足洗碗机功能使用
2、提供本设备的详细参数、单价报价




